ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ    от «15» июля 2016 года

лабораторного отдела

Государственного учреждения  «Воложинский районный  центр гигиены и эпидемиологии»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код ТН ВЭД ТС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |
| Птица, яйца и продукты их переработки Птица, яйца и продукты их переработки | 0207; 1601; 1602; 0407 0207; 1601; 1602; 0407 | Токсичные элементы: - свинец - мышьяк - кадмий - ртуть | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 30538-97 |
|  |  | Пестициды: - ГХЦГ (α, γ -изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |
|  |  | Радионуклиды: Удельная и объемная активность радионуклидов: - цезия Cs-137 | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 | МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32164-2013 МВИ.МН 4779-2013 |
|  |  | Отбор проб/ подготовка проб | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 7702.2.0-95 ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 31904-2012 |
|  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 1 | ГОСТ 30519-97 п. 5-6 ГОСТ 31659-2012 п.8-9 ГОСТ 32149-2013 п.9.1-9.6 |
|  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
|  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КМАФАнМ | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 2 ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 2 | ГОСТ 7702.2.1-95 ГОСТ 10444.15-94 п.6-7 ГОСТ 32149-2013 п.7.1-7.3 |
|  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32149-2013 п.8.1-8.3 |
|  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 32149-2013 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 29185-2014 |
|  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 32149-2013 |
| Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. | 1101- 1104; 1902; 1905 | Токсичные элементы: - свинец - мышьяк - кадмий - ртуть | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 30538-97 |
|  |  | Пестициды: - ГХЦГ (α, γ -изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |
|  |  | Радионуклиды: Удельная и объемная активность радионуклидов: - цезия Cs-137 | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 | МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32164-2013 МВИ.МН 4779-2013 |
|  |  | Отбор проб/ подготовка проб | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31904-2012 |
|  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 1 | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 п.8-9 |
|  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, (КМАФАнМ) | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 |
|  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
|  |  | Плесени; дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |

| Сахар и кондитерские изделия. Мед | 1701-1704; 1801- 1806; 1905; 0409 1701-1704; 1801- 1806; 1905; 0409 | Токсичные элементы: - свинец - мышьяк - кадмий - ртуть |  |  | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 3 |  | ГОСТ 30538-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пестициды: - ГХЦГ (α, γ -изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |
|  |  | Радионуклиды: Удельная и объемная активность радионуклидов: - цезия Cs-137 |  |  | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 |  | МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32164-2013 МВИ.МН 4779-2013 |
|  |  | Отбор проб/ подготовка проб |  |  | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 |  | ГОСТ 31904-2012 |
|  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 1 |  | ГОСТ 30519-97 п.5-6 ГОСТ 31659-2012 п.8-9 |
|  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  |  | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 2 |  | ГОСТ 10444.15-94 п. 6-7 |
|  |  | S. aureus |  |  |  |  | ГОСТ 31746-2012 |
|  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
|  |  | Плесени, дрожжи |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| Плодоовощная продукция Плодоовощная продукция | 0701- 0713; 0801- 0810; 0813 00; 0901 00; 0902 00; 0903 00; 0904 00; 0906 00; 0907 00; 0908 00; 0910 00; 2001 00- 2009 00; 2101 00; 2103 00; 2104 00 0701- 0713; 0801- 0810; 0813 00; 0901 00; 0902 00; 0903 00; 0904 00; 0906 00; 0907 00; 0908 00; 0910 00; 2001 00- 2009 00; 2101 00; 2103 00; 2104 00 | Токсичные элементы: - свинец - мышьяк - кадмий - ртуть |  |  | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 |  | ГОСТ 30538-97 |
|  |  | Пестициды: - ГХЦГ (α, γ -изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  | ГОСТ 30349-96 |
|  |  | Нитраты |  |  |  |  | ГОСТ 29270-95 п.5.3.4, 5.4 МУ № 5048-89 «Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства» |
|  |  | Радионуклиды: Удельная и объемная активность радионуклидов: - цезия Cs-137 |  |  | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 |  | МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32164-2013 МВИ.МН 4779-2013 |
|  |  | Отбор проб/ подготовка проб |  |  | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 |  | ГОСТ 31904-2012 |
|  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 п.8-9 |
|  |  | L. monocytogenes |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 |
|  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  |  | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2 |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | Неспорообразующие микроорганизмы В.сеrеus |  |  |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
|  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30425-97 |
|  |  | S. aureus |  |  |  |  | ГОСТ 31746-2012 |
|  |  | Плесени, дрожжи |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30425-97 |
|  |  | Сульфитредуциующие клостридии |  |  |  |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 29185-2014 |
| Масличное сырье и жировые продукты | 0405; 1501- 1517; 2002; 2006; 2007 | Токсичные элементы: - свинец - мышьяк - кадмий - ртуть |  |  | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 3 |  | ГОСТ 30538-97 |
|  |  | Пестициды: - ГХЦГ (α, γ -изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |
|  |  | Радионуклиды: Удельная и объемная активность радионуклидов: - цезия Cs-137 |  |  | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 |  | МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32164-2013 МВИ.МН 4779-2013 |
|  |  | Отбор проб/ подготовка проб |  |  | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 |  | ГОСТ 31904-2012 |
|  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 п.8-9 |
|  |  | L. monocytogenes |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 |
|  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганиз-мов (КМАФАнМ) |  |  | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2 |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
|  |  | S.aureus |  |  |  |  | ГОСТ 31746-2012 |
| Напитки | 2201-2209 | Токсичные элементы: - свинец - мышьяк - кадмий - ртуть |  |  | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 3 |  | ГОСТ 30538-97 |
|  |  | Радионуклиды: Удельная и объемная активность радионуклидов: - цезия Cs-137 |  |  | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 |  | МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32164-2013 МВИ.МН 4779-2013 |
|  |  | Отбор проб/ подготовка проб |  |  | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 |  | ГОСТ 31904-2012 |
|  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 п.8-9 Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
|  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганиз-мов (КМАФАнМ) |  |  | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2 |  | ГОСТ 30712-2001 Инструкция утв. МЗ РБ 19.03.2010 № 072-0210 |
|  |  | E.coli |  |  |  |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 10444.15 – 94 Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 068-1109, утв. МЗ РБ 24.11.2009 |
|  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные |  |  |  |  |  |
|  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  |  |  |  |  |
|  |  | P. aeruginosa |  |  |  |  | Инструкция № 068-1109, утв. МЗ РБ 24.11.2009 |
|  |  | S.aureus |  |  |  |  | ГОСТ 31746-2012 |
|  |  | Плесени, дрожжи |  |  |  |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 10444.12-2013 Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна. Зерно, поставляемое на пищевые цели» |  |  |  |  |  |  |  |
| Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 110400 |  | Токсичные элементы: - свинец - мышьяк - кадмий - ртуть | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложение 2 ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 3 |  |  | ГОСТ 30538-97 |
|  |  |  | Пестициды: |  |  |  |  |
|  |  |  | ГХЦГ (α, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  |  |  | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |
|  |  |  | 2,4-Д кислота |  |  |  | МУ № 1541-76, утв. МЗ СССР 20.10.76 |
|  |  |  | Радионуклиды: Удельная и объемная активность радионуклидов: - цезия Cs-137 | ТР ТС 015/2011 Статья 4 Приложение 2 ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 |  |  | МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32164-2013 МВИ.МН 4779-2013 |
| Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 1202 00 1206 00 1207 00 |  | Токсичные элементы: - свинец - мышьяк - кадмий - ртуть | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложение 2 ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 3 |  |  | ГОСТ 30538-97 |
|  |  |  | Пестициды: |  |  |  |  |
|  |  |  | ГХЦГ (α, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  |  |  | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |
|  |  |  | 2,4-Д кислота |  |  |  | МУ № 1541-76, утв. МЗ СССР 20.10.76 |
|  |  |  | Радионуклиды: Удельная и объемная активность радионуклидов: - цезия Cs-137 | ТР ТС 015/2011 Статья 4 Приложение 2 ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 |  |  | МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32164-2013 МВИ.МН 4779-2013 |
| ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукты убоя и мясная продукция (в т.ч. для детского питания) Продукты убоя и мясная продукция (в т.ч. для детского питания) | 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0208 0209 0210 0407 1601 1602 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0208 0209 0210 0407 1601 1602 |  | Токсичные элементы: - свинец - мышьяк - кадмий - ртуть |  |  | ТР ТС 034/2013 раздел V, ХII Приложение 3; ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 30538-97 |
|  |  |  | Пестициды: - ГХЦГ (α,γ -изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  |  |  | МЗ СССР МУ №2142-80, утв. 28.01.80 |
|  |  |  | Радионуклиды: Удельная и объемная активность радионукли-дов: - цезия Cs-137 |  |  | ТР ТС 034/2013 раздел V, ХII, приложение 3; ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 | МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32164-2013 МВИ.МН 4779-2013 |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 4 |  |
|  |  |  | Массовая доля влаги и сухих веществ |  |  |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9793-74 |
|  |  |  | Массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 23042-2015 |
|  |  |  | Массовая доля крахмала |  |  |  | ГОСТ 10574-91 |
|  |  |  | Массовая доля поваренной соли |  |  |  | ГОСТ 9957-2015 ГОСТ 26186-84 |
|  |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  |  |  | ГОСТ 8558.1-2015 |
|  |  |  | Микробиологические показатели: Отбор проб |  |  | ТР ТС 034/2013 раздел V, Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 | ГОСТ 31904-2012 |
|  |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
|  |  |  | S. aureus |  |  |  | ГОСТ 31746-2012 |
|  |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  |  | ГОСТ 28560-90 |
|  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 29185-2014 |
|  |  |  | E. coli |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 п.8-9 |
|  |  |  | L.monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 |
|  |  |  | Дрожжи, плесень |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  |  |  | B.cereus |  |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| Мясные консервы (в т.ч. для детского питания): -стерилизованные Мясные консервы (в т.ч. для детского питания): -стерилизованные | 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0208 0209 0210 0407 1601 1602 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0208 0209 0210 0407 1601 1602 |  | Промышленная стерильность: |  |  | ТР ТС 034/2013 раздел V, Приложение 2 ТР ТС 034/2013 раздел V, Приложение 2 | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 30425-97 |
|  |  |  | Cпорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы В. Subtilis |  |  |  |  |
|  |  |  | Cпорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микро-организмы группы В. cereus и В. polymyха |  |  |  |  |
|  |  |  | Мезофильные клостридии |  |  |  |  |
|  |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и плесневые грибы, и дрожжи |  |  |  |  |
|  |  |  | Cпорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |  |
| -пастеризованные |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
|  |  |  | В. cereus |  |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
|  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 29185-2014 |
|  |  |  | S. aureus и другие коагулазо-положительные стафилококки |  |  |  | ГОСТ 31746-2012 |
| ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко и молочные продукты (в т.ч. для детского питания) Молоко и молочные продукты (в т.ч. для детского питания) | 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0401 0402 0403 0404 0405 0406 |  | Токсичные элементы: - свинец - мышьяк - кадмий - ртуть |  |  | ТР ТС 033/2013 раздел VII Приложения 4, 9, 10, 14 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.2 | ГОСТ 30538-97 |
|  |  |  | Пестициды: - ГХЦГ (α,γ -изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  |  |  | ГОСТ 23452-79 |
|  |  |  | Радионуклиды: Отбор проб Удельная и объемная активность радионуклидов: - цезия Cs-137 |  |  | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 9, 10; ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32164-2013 МВИ.МН 4779-2013 |
|  |  |  | Органолептические показатели: Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  |  | ТР ТС 033/2013 Раздел V, Раздел VII, Приложение 3, 6, 7 | СТБ 315-2007 СТБ 1373-2009 СТБ 1467-2004 |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  | ТР ТС 033/2013 Раздел V,VII, X Приложение 1 таблица 2,3,4,5,6 Приложение 9, 10, 12 |  |
|  |  |  | Массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 5867-90 |
|  |  |  | Кислотность |  |  |  | ГОСТ 3624-92 |
|  |  |  | Массовая доля влаги и сухих веществ Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока |  |  |  | ГОСТ 3626-73 |
|  |  |  | Плотность |  |  |  | ГОСТ 3625-84 |
|  |  |  | Массовая доля поваренной соли |  |  |  | ГОСТ 3627-81 |
|  |  |  | Микробиологические показатели: |  |  | ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII Приложения 1, 2, 5, 8, 11 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 |  |
|  |  |  | Отбор проб |  |  |  | ГОСТ 9225-84 |
|  |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  |  |  | ГОСТ 9225-84 |
|  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы, термотолерантные колиформные бактерии) |  |  |  | ГОСТ 9225-84 |
|  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 п.8-9 |
|  |  |  | L. monocуtogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 |
|  |  |  | S. aureus |  |  |  | ГОСТ 30347-97 |
|  |  |  | Дрожжи, плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 29185-2014 |
|  |  |  | E. coli |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |

Врач-лаборант

(заведующий лабораторным отделом)                                 О.В.Русакевич