ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 14 июня 2020 года

лабораторного отдела

Государственного учреждения  «Воложинский районный  центр гигиены и эпидемиологии»

| № пунктов | Наименование объекта или вида испытаний | Код ТН ВЭД ТС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
| 1.1 | Птица, яйца и продукты их переработки Птица, яйца и продукты их переработки | 0207; 1601; 1602; 0407 0207; 1601; 1602; 0407 | Токсичные элементы: - свинец - мышьяк - кадмий - ртуть | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 30538-97 |
| 1.2 |  |  | Пестициды: - ГХЦГ (α, γ -изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | МУ №2142-80 СТ РК 2011-2010 |
| 1.3 |  |  | Радионуклиды: Удельная и объемная активность радионуклидов: - цезия Cs-137 | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 | МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32164-2013 МВИ.МН 4779-2013 |
| 1.4 * |  |  | Отбор проб | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 7702.2.0-95 ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 31904-2012 |
| 1.5 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 п.8-9 ГОСТ 32149-2013 п.9.1-9.6 |
| 1.6 |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 1.7 |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КМАФАнМ | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 2 ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 2 | ГОСТ 7702.2.1-95 ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 п.6-7 ГОСТ 32149-2013 п.7.1-7.3 |
| 1.8 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32149-2013 п.8.1-8.3 |
| 1.9 |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 1.10 |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 32149-2013 |
| 1.10 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 1.11 |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 32149-2013 |
| 2.1 | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулоч ные изделия Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулоч ные изделия | 1101- 1104; 1902; 1905 1101- 1104; 1902; 1905 | Токсичные элементы: - свинец - мышьяк - кадмий - ртуть | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 30538-97 |
| 2.2 |  |  | Пестициды: - ГХЦГ (α, γ -изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | МУ №2142-80 СТ РК 2011-2010 |
| 2.3 |  |  | Радионуклиды: Удельная и объемная активность радионуклидов: - цезия Cs-137 | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 | МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32164-2013 МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.4 * |  |  | Отбор проб | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31904-2012 |
| 2.5 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 п.8-9 |
| 2.6 |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, (КМАФАнМ) | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 2 ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.7 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 2.8 |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 2.9 |  |  | Плесени; дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.10 |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 3.1 | Сахар и кондитерские изделия. Мед | 1701-1704; 1801- 1806; 1905; 0409 | Токсичные элементы: - свинец - мышьяк - кадмий - ртуть | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 30538-97 |
| 3.2 |  |  | Пестициды: - ГХЦГ (α, γ -изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | МУ №2142-80 СТ РК 2011-2010 |
| 3.3 |  |  | Радионуклиды: Удельная и объемная активность радионуклидов: - цезия Cs-137 | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 | МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32164-2013 МВИ.МН 4779-2013 |
| 3.4 * |  |  | Отбор проб | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31904-2012 |
| 3.5 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 п.8-9 |
| 3.6 |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94 п. 6-7 |
| 3.7 |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 3.8 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.9 |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.1 | Плодоовощ ная продукция | 0701- 0713; 0801- 0810; 0813 00; 0901 00; 0902 00; 0903 00; 0904 00; 0906 00; 0907 00; 0908 00; 0910 00; 2001 00- 2009 00; 2101 00; 2103 00; 2104 00 0701- 0713; 0801- 0810; 0813 00; 0901 00; 0902 00; 0903 00; 0904 00; 0906 00; 0907 00; 0908 00; 0910 00; 2001 00- 2009 00; 2101 00; 2103 00; 2104 00 | Токсичные элементы: - свинец - мышьяк - кадмий - ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 30538-97 |
| 4.2 |  |  | Пестициды: - ГХЦГ (α, γ -изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 |
| 4.3 |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 п.5.3.4, 5.4 МУ № 5048-89 «Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства» |
| 4.4 |  |  | Радионуклиды: Удельная и объемная активность радионуклидов: - цезия Cs-137 | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 | МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32164-2013 МВИ.МН 4779-2013 |
| 4.5 * |  |  | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31904-2012 |
| 4.6 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 п.8-9 |
| 4.7 |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 4.8 |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.9 |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы В.сеrеus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 4.10 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.11 |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 4.12 |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30425-97 |
| 4.13 |  |  | Сульфитредуциующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 5.1 | Масличное сырье и жировые продукты | 0405; 1501- 1517; 2002; 2006; 2007 0405; 1501- 1517; 2002; 2006; 2007 | Токсичные элементы: - свинец - мышьяк - кадмий - ртуть | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 30538-97 |
| 5.2 |  |  | Пестициды: - ГХЦГ (α, γ -изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | МУ №2142-80 СТ РК 2011-2010 |
| 5.3 |  |  | Радионуклиды: Удельная и объемная активность радионуклидов: - цезия Cs-137 | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 | МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32164-2013 МВИ.МН 4779-2013 |
| 5.4 * |  |  | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31904-2012 |
| 5.5 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 п.8-9 |
| 5.6 |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 5.7 |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганиз-мов (КМАФАнМ) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.8 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.9 |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 6.1 | Напитки Напитки | 2201-2209 2201-2209 | Токсичные элементы: - свинец - мышьяк - кадмий - ртуть | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 30538-97 |
| 6.2 |  |  | Радионуклиды: Удельная и объемная активность радионуклидов: - цезия Cs-137 | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 | МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32164-2013 МВИ.МН 4779-2013 |
| 6.3 * |  |  | Отбор проб | ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31904-2012 |
| 6.4 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 п.8-9 Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 6.5 |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганиз-мов (КМАФАнМ) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2 | ГОСТ 30712-2001 Инструкция утв. МЗ РБ 19.03.2010 № 072-0210 |
| 6.6 |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 10444.15 – 94 Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 068-1109, утв. МЗ РБ 24.11.2009 |
| 6.7 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные |  |  |
| 6.8 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  |  |
| 6.9 |  |  | P. aeruginosa |  | Инструкция № 068-1109, утв. МЗ РБ 24.11.2009 |
| 6.10 |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 6.11 |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 10444.12-2013 Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна. Зерно, поставляемое на пищевые цели» |
| 7.1 | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 110400 | Токсичные элементы: - свинец - мышьяк - кадмий - ртуть | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложение 2 ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 30538-97 |
| 7.2 |  |  | Пестициды: |  |  |
| 7.3 |  |  | ГХЦГ (α, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | МУ №2142-80 СТ РК 2011-2010 |
| 7.4 |  |  | 2,4-Д кислота |  | МУ № 1541-76, утв. МЗ СССР 20.10.76 |
| 7.5 |  |  | Радионуклиды: Удельная и объемная активность радионуклидов: - цезия Cs-137 | ТР ТС 015/2011 Статья 4 Приложение 2 ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 | МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32164-2013 МВИ.МН 4779-2013 |
| 8.1 | Масличные культуры (подсол нечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) Масличные культуры (подсол нечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 1202 00 1206 00 1207 00 1202 00 1206 00 1207 00 | Токсичные элементы: - свинец - мышьяк - кадмий - ртуть | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложение 2 ТР ТС 021 / 2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 30538-97 |
| 8.2 |  |  | Пестициды: |  | МУ №2142-80 СТ РК 2011-2010 |
| 8.3 |  |  | ГХЦГ (α, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 8.4 |  |  | 2,4-Д кислота |  | МУ № 1541-76, утв. МЗ СССР 20.10.76 |
| 8.5 |  |  | Радионуклиды: Удельная и объемная активность радионуклидов: - цезия Cs-137 | ТР ТС 015/2011 Статья 4 Приложение 2 ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 | МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32164-2013 МВИ.МН 4779-2013 |
| ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
| 9.1 | Продукты убоя и мясная продукция (в т.ч. для детского питания) Продукты убоя и мясная продукция (в т.ч. для детского питания) | 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0208 0209 0210 0407 1601 1602 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0208 0209 0210 0407 1601 1602 | Токсичные элементы: - свинец - мышьяк - кадмий - ртуть | ТР ТС 034/2013 раздел V, ХII Приложение 3; ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 30538-97 |
|  |  |  | Пестициды: - ГХЦГ (α,γ -изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | МУ №2142-80 СТ РК 2011-2010 |
| 9.2 |  |  | Радионуклиды: Удельная и объемная активность радионукли-дов: - цезия Cs-137 | ТР ТС 034/2013 раздел V, ХII, приложение 3; ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 | МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32164-2013 МВИ.МН 4779-2013 |
| 9.3 |  |  | Физико-химические показатели: | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 4 | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9793-2016 |
|  |  |  | Массовая доля влаги и сухих веществ |  |  |
| 9.4 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 9.5 |  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 ГОСТ 26186-84 |
| 9.6 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 |
| 9.7 |  |  | Микробиологические показатели: Отбор проб | ТР ТС 034/2013 раздел V, Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 ТР ТС 034/2013 раздел V, Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 9.8 |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.9 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 9.10 |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 9.11 |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 9.12 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 9.13 |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 9.14 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 п.8-9 |
| 9.15 |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 9.16 |  |  | Дрожжи, плесень |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.17 |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 10.1 | Мясные консервы (в т.ч. для детского питания): стерилизован-ные | 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0208 0209 0210 0407 1601 1602 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0208 0209 0210 0407 1601 1602 | Промышленная стерильность: | ТР ТС 034/2013 раздел V, Приложение 2 ТР ТС 034/2013 раздел V, Приложение 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 10.2 |  |  | Cпорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы В. Subtilis |  |  |
| 10.3 |  |  | Cпорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микро-организмы группы В. cereus и В. polymyха |  |  |
| 10.4 |  |  | Мезофильные клостридии |  |  |
| 10.5 |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и плесневые грибы, и дрожжи |  |  |
| 10.6 |  |  | Cпорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэроб-ные микроорганизмы |  |  |
| 10.7 | Мясные консервы (в т.ч. для детского питания): пастеризован-ные |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 10.8 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 10.9 |  |  | В. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 10.10 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 10.11 |  |  | S. aureus и другие коагулазо-положительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 |
| ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
| 11.1 | Молоко и молочные продукты (в т.ч. для детского питания) Молоко и молочные продукты (в т.ч. для детского питания) | 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0401 0402 0403 0404 0405 0406 | Токсичные элементы: - свинец - мышьяк - кадмий - ртуть | ТР ТС 033/2013 раздел VII Приложения 4, 9, 10, 14 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.2 | ГОСТ 30538-97 |
| 11.2 |  |  | Пестициды: - ГХЦГ (α,γ -изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 СТ РК 2011-2010 |
| 11.3 |  |  | Радионуклиды: Удельная и объемная активность радионуклидов: - цезия Cs-137 | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 9, 10; ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32164-2013 МВИ.МН 4779-2013 |
| 11.4 |  |  | Физико-химические показатели: |
|  |  |  | Кислотность | ТР ТС 033/2013 Раздел V,VII, X Приложение 1 таблица 2,3,4,5,6 Приложение 9, 10, 12 | ГОСТ 3624-92 |
| 11.6 |  |  | Массовая доля влаги и сухих веществ Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока |  | ГОСТ 3626-73 |
| 11.7 |  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 |
| 11.8 * |  |  | Микробиологические показатели: |
|  |  |  | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII Приложения 1, 2, 5, 8, 11 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII Приложения 1, 2, 5, 8, 11 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |
| 11.9 |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |
| 11.10 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы, термотолерантные колиформные бактерии) |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |
| 11.11 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 п.8-9 |
| 11.12 |  |  | L. monocуtogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 11.13 |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 11.14 |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 11.15 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 11.16 |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| ТР ТС 024 / 2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» |
| 12.1* | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. | 1507-1515 | Отбор проб | ТР ТС 024/2011 ст. 6 прил. 1, ТР ТС 024/2011 ст. 6 прил. 1ст. 27 ТР ТС 021/2011 ст. 7 пр. 3 п. 646 | СТБ 1036-97 |
| 12.2 |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.п. 1-7, 11-13 |
| 12.3 |  |  | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 12.4 |  |  | Радионуклиды: Удельная и объемная активность радионуклидов: - цезия Cs-137 | ТР ТС 024/2011 ст.6 п.1 ТР ТС 021/2011 ст.7 пр.4 пп.951, 999,842,843 | МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32164-2013 МВИ.МН 4779-2013 |
| 12.5* |  |  | Отбор проб | ТР ТС 024/2011 ст.6, список | ГОСТ 31904-2012 |
| 12.6 |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 12.7 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 12.8 |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 12.9 |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ10444.12-2013 |
| ТР ЕАЭС 044/2017 О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
| 13.1 | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажирован-ная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажирован-ная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) | 2201 2202 2201 2202 | Водородный показатель (рН) | ТР ЕАЭС044/2017 прил.3, таб.1, разд.1, п.1, ст.16 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 13.2 |  |  | Запах при 20ºС | ТР ЕАЭС 44/2017 прил.3, таб.1, разд.1, п.2, ст.16 | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 13.3 |  |  | Запах при нагревании до 60ºС | ТР ЕАЭС044/2017 прил.3, таб.1, разд.1, п.3, ст.16 | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 13.4 |  |  | Мутность | ТР ЕАЭС044/2017 прил.3, таб.1, разд.1, п.4, ст.16 | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 13.5 |  |  | Привкус | ТР ЕАЭС044/2017 прил.3, таб.1, разд.1, п.5, ст.16 | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 13.6 |  |  | Цветность | ТР ЕАЭС044/2017 прил.3, таб.1, разд.1, п.6, ст.16 | ГОСТ 31868-2012 |
| 13.7 |  |  | Железо суммарно | ТР ЕАЭС044/2017 прил.3, таб.1, разд.III, п.3, ст.16 | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 13.8 |  |  | Нитраты | ТР ЕАЭС044/2017 прил.3, таб.1, разд.II, п.6, ст.16 | ГОСТ 33045-2014, р.9 |
| 13.9 |  |  | Нитриты | ТР ЕАЭС044/2017 прил.3, таб.1, разд.VI, п.13,ст.18 | ГОСТ 33045-2014, р.6 |
| 13.10 |  |  | Сульфаты | ТР ЕАЭС044/2017 прил.3, таб.1, разд.II, п.7, ст.16 | ГОСТ 31940-2013 |
| 13.11 |  |  | Хлориды | ТР ЕАЭС044/2017 прил.3, таб.1, разд.II, п.10, ст.16 | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 13.12 |  |  | Окисляемость перманганатная | ТР ЕАЭС044/2017 прил.3, таб.1, разд.VI, п.14, ст.18 | СТБ ISO 8467-2009 |
| 13.13 |  |  | ОМЧ при 370С | ТР ЕАЭС044/2017 прил.2, таб.2, разд.V, ст.16; прил.3, таб.2, разд.V, ст.17-18 ТР ТС 021 / 2011 Глава 2, прил. 1 | ГОСТ 18963-73 |
| 13.14 |  |  | Esherichia coli (E.coli) |  | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 13.15 |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |

Примечание:

*Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»					                       Т.А.Николаева